## протокол
№ | Имя сигнала в системе | Диапазон | [7 empty] | Значение входного сигнала XI (mA) |  |  |  |  | Основная абсолютная погрешность канала DoaI mA |  |  |  |  | Предел доп. абсолютной погрешности Doa mA | Предел допустимой основной погрешности ИК % | Заключение | Модель модуля | Завод. номер №(основ./резерв) | Позиция | Протокол №
[10 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | mIn | max | Ед. измере-ния | [5 empty] | Значение выходного сигнала YI (mA)
1 | 2431LIT0201B | 0 | 100 | % | -0.1 | 24.9 | 49.9 | 74.9 | 99.9 | 3.984 | 7.984 | 11.984 | 15.984 | 19.984 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0464 | 0.29 | годен
2 | 2430TIT0108 | -25 | 100 | C | -24.99 | 6.25 | 37.44 | 68.58 | 99.82 | 4.0013 | 8 | 11.9923 | 15.9782 | 19.977 | 0.00128 | 0 | 0.00768 | 0.02176 | 0.02304 | 0.0464 | 0.29 | годен
3 | 2431PDIT0045 | 0 | 1 | bar | 0 | 0.25 | 0.499 | 0.75 | 0.998 | 4 | 8 | 11.984 | 16 | 19.968 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0.0464 | 0.29 | годен
4 | 6250LIT0101 | 0 | 100 | % | 0.04 | 25.1 | 50.17 | 75.25 | 100.23 | 4.0064 | 8.016 | 12.0272 | 16.04 | 20.0368 | 0.0064 | 0.016 | 0.0272 | 0.04 | 0.0368 | 0.0464 | 0.29 | годен
5 | 6250PIT0109 | 0 | 4 | barg | 0 | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | 4 | 8.04 | 12.04 | 16.04 | 20.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0464 | 0.29 | годен
6 | 2430PIT0108 | 0 | 100 | barg | 0 | 24.99 | 49.98 | 75.01 | 99.88 | 4 | 7.9984 | 11.9968 | 16.0016 | 19.9808 | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0192 | 0.0464 | 0.29 | годен
7 | 2430LIT0105 | 0 | 100 | % | 0 | 25 | 50 | 75 | 99.8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.0464 | 0.29 | годен
8 | 2430FIT0102 | 0 | 43000 | Sm3/hr | -11 | 10747 | 21504 | 32249 | 42990 | 3.9959 | 7.9989 | 12.0015 | 15.9996 | 19.9963 | 0.004093 | 0.0011163 | 0.0014884 | 0.00037209 | 0.0037209 | 0.0464 | 0.29 | годен
9 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0464 | 0.29 | #DIV/0!
10 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0464 | 0.29 | #DIV/0!
13 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0464 | 0.29 | #DIV/0!
14 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0464 | 0.29 | #DIV/0!
15 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0464 | 0.29 | #DIV/0!
16 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2064 | 1.29 | #DIV/0!
17 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3664 | 2.29 | #DIV/0!
18 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5264 | 3.29 | #DIV/0!
19 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5264 | 3.29 | #DIV/0!
20 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5264 | 3.29 | #DIV/0!
21 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5264 | 3.29 | #DIV/0!
22 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5264 | 3.29 | #DIV/0!
23 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6864 | 4.29 | #DIV/0!
24 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8464 | 5.29 | #DIV/0!
25 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0064 | 6.29 | #DIV/0!
| Поверку произвел: |  |  | Рахмонов Р.Т.
| Протокол проверил: |  |  | Комилов Н.С.
погрешность есть
диапазон отличается
канал не работает

## сертификат
Metrologiya xizmati / MChJ «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
Метрологическая служба / ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
Qiyoslash sertifikati
Сертификат поверки
| Akkereditlash guvohnomasi |  |  |  | dan № | O'ZAK.QL.0003
Свидетельство аккредитации от |  |  | 2019-09-04 |  | №
Sertifikat raqami |  |  | Qiyoslash sanasi |  |  |  | 2 dan 1 -bet |  | 2
Номер сертификата |  | #REF! | Дата поверки |  | #REF! |  | Стр. 1 из 2 |  | Стр.
Qiyoslash obyekti
Объект поверки |  | измеряемых каналов АСУТП в соответствии с протоколом № |  |  |  |  | #REF!
O`lchash vositasining belgilanishi va nomlanishi / Наименование и обозначение средства измерений
#REF! |  |  | 4÷20 mA |  |  |  | #REF!
Zavod raqami / Заводской номер |  | O`lchashlar chegaralari, O`V xatoliklari aniqlik sinfi / Пределы измерений, погрешности, класс точности СИ
Yuridik shaxs-O`V tayyorlovchisi va importlovchi mamalakat/ Юридическое лицо-изготовитель, страна импортёр СИ
Buyurtmachi
Заказчик | ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани"
Buyurtmachi haqida ma`lumot
Информация о заказчике
Qiyoslash uslubiyati
Методика поверки |  | #REF!
Usuliyat nomlanishi, identifikatlash / Наименование методики, идентификация
Barcha o`lchashlar milliy etalonlar bilan qayta tiklanadigan SI Xalqaro tizimi birliklari bilan kuzatuvchanlikga ega.
Ushbu sertifikat faqat to`la qayta tiklanishi mumkin. Sertifikat mazmunining ixtiyoriy nashri yoki uning qisman qayta tiklanishi sertifikatni bergan laboratoriyaning yozma ruxsati bilan amalga oshiriladi.
Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы SI, которые воспроизводятся национальными этолонами.
Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведенияе содержания сертификата возможны с письменного разрешения лаборатории, выдавший сертификат.
Tasdiqlovchi imzo |  |  |  |  | Berilgan sana |  |  |  | Berilgan sana
Утверждающая подпись | [5 empty] | Дата выдачи | #REF! |  | Дата выдачи
F.I.Sh., lavozimi / Ф.И.О., должность
Laboratoriya manzili / Telefon, faks, e-pochta, web-sayt
Адресс лаборатории / Телефон, факс, е-почта, web-сайт |  |  |  | Ташкент, Алмазар, 1А, тел: 1404040, www.lukoil-overseas.uz
Qiyoslash sertifikati
Сертификат поверки
Sertifikat raqami | [6 empty] | 2 dan 2 -bet
Номер сертификата | [6 empty] | Стр. 2 из 2 |  | Стр.
Qiyoslash quyidagilar yordamida bajariladi
Поверка выполнена с помощью |  |  | Многофункциональный калибратор UPS-III-IS
Namunaviy O`V belgilanishi va nomlanishi / Наименование и обозначение образцовых СИ
#REF! |  | 0÷24 mA |  |  | ±0.01 % |  | #REF!
Namunaviy O`V zavod raqami, o`lchashlar chegaralari, xatoliklari aniqlik sinfi, qiyoslash sanasi / Заводской номер, пределы измерений, погрешности, класс точности, дата поверки образцовых СИ
Qiyoslash sharoitlari |  |  |  | Барометрическое давление (84,0÷106), kPa |  |  |  | #REF!
Условия поверки |  |  |  | Температура окружающей среды (25±2), °С |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Относительная влажность (30÷80), % |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Напряжение питания (220±4,4), V |  |  |  | #REF!
Atrof-muhit sharoitlari va boshqa ta`sir etuvchi omilar
Условия окружающей среды и другие факторы
Qiyoslash natijalari, noaniqlik bilan birgalikda
Результаты поверки, включая неопределенность |  |  |  | Погрешность ИК не превышает |  |  | #REF!
Kengaytirilgan noaniqlik standart noaniqlikni normal taqsimlash, ijozat berishda taxminan 95 % ga teng bo`lgan ishonch darajasiga muvofiq k=2 qamrash koefitsienti ko`paytirish yo`li bilan olingan. Noaniqlikni baholash "O`lchashlar noaniqligini ifodalash bo`yicha qo`llanma"ga muvofiq holda o`tkazildi.
Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата k=2, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95 % при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с "Руководством по выражению неопределенности измерений" (GUM)
Qiyoslasharo masofa (tafsiya etiladigan)
Межповерочный интервал (рекомендуемый) | [5 empty] | 2 год
Qo`shimcha ma`lumot
Дополнительная информация |  |  |  | ПРОТОКОЛ № |  | #REF! | #REF!
Qiyoslash obyekti holati / qiyoslash obyektini qiyoslashdan avval rostlash va/yoki ta'mirlash
Состояние объекта поверки / регулировка и/или ремонт объекта поверки до его поверки
Qiyoslashni bajargan shaxs imzosi
Подпись лица, выполнившего поверку |  |  |  | 0 |  | Инженер АСУП
F.I.Sh., lavozimi / Ф.И.О., должность

## Лист1
ItemName | Class | Tag | TagDeleted | ItemNumber | ItemDescription | DownloadedName | Target | DateModified | DateDownloaded | Scripts | AreaCode | InstructDisplayNumber | DynamicScanPV | DynamicScanOP | DynamicScanMD | JournalOnlyOpinion | EnterpriseName | TrendParameter | TrendNumber | TargetState3 | TargetState2 | TargetState1 | TargetState0 | StatusNumStates | SourceAddressPV | SourceAddressOP | SourceAddressMD | ScanningEnabled | ScanPeriodPV | ScanPeriodOP | ScanPeriodMD | ReverseOutput | PVAlgoAttachment | PositionInTrendSet | PositionInGroup | PointGroupTemplatePage | PointDetailPage | OutputPulseWidth | NumOutputStates | NormalMode | ModeDisable | InstructionsDisplayNumber | GroupNumber | FirePointEnable | ExternalChangeAlarmPV | ExternalChangeAlarmOP | ExternalChangeAlarmMD | EntryZone | ElecSigSecondarySignatureLevel | ElecSigSecondarySignatureMeaning | ElecSigPrimarySignatureMeaning | ElecSigReasonSet | ElecSigSignatureType | DestinationAddressOP | DestinationAddressMD | DescriptorState7 | DescriptorState6 | DescriptorState5 | DescriptorState4 | DescriptorState3 | DescriptorState2 | DescriptorState1 | DescriptorState0 | ControlTimeout | ControlLevel | ControlConfirmation | AssociatedDisplayNumber | AlarmTransitionEnable | AlarmSubPriorityState7 | AlarmSubPriorityState6 | AlarmSubPriorityState5 | AlarmSubPriorityState4 | AlarmSubPriorityState3 | AlarmSubPriorityState2 | AlarmSubPriorityState1 | AlarmSubPriorityState0 | AlarmOnDelayState7 | AlarmOnDelayState6 | AlarmOnDelayState5 | AlarmOnDelayState4 | AlarmOnDelayState3 | AlarmOnDelayState2 | AlarmOnDelayState1 | AlarmOnDelayState0 | AlarmOffDelayState7 | AlarmOffDelayState6 | AlarmOffDelayState5 | AlarmOffDelayState4 | AlarmOffDelayState3 | AlarmOffDelayState2 | AlarmOffDelayState1 | AlarmOffDelayState0 | AlarmSubPriorityControlFail | AlarmPriorityState7 | AlarmPriorityState6 | AlarmPriorityState5 | AlarmPriorityState4 | AlarmPriorityState3 | AlarmPriorityState2 | AlarmPriorityState1 | AlarmPriorityState0 | AlarmPriorityControlFail | AlarmMessageIndex | AlarmEnableState7 | AlarmEnableState6 | AlarmEnableState5 | AlarmEnableState4 | AlarmEnableState3 | AlarmEnableState2 | AlarmEnableState1 | AlarmEnableState0 | AlarmDisable | ActAlgoAttachment | AckDestination | IndivBitPV | InvertPV | InvertPV1 | InvertPV2 | SourceAddressPV1 | SourceAddressPV2 | IndivBitOP | InvertOP | InvertOP1 | SourceAddressOP1 | DestinationAddressOP1
4100EA5001A | StatusPoint | False | False |  | Earthing device state | [5 empty] | 410_0_DCS | default | False | True | True | False | 4100EA5001A | PV | 0 | F | F | 1 | 0 | 2 |  |  |  | True | 2 | 0 | 0 | False | NONE | 0 | 0 | default | default | Latched | 2 | AUTO | False | default | 0 | False | False | False | False |  | Mngr |  |  | 0 | None | [8 empty] | DISCON | CON | None | 0 | False |  | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Journal | Journal | Journal | Journal | Journal | Journal | Journal | Journal | Urgent | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | NONE |  | False | False | False | False |  |  | False | False | False

## Лист2
|  |  |  | 100 | 114.2
2210TE4006 | 0 | 150 | C | 0 | 37 | 75 | 112 | 150
2210TE4007 | 0 | 150 | C | 0 | 37 | 75 | 112 | 150
2210TE4008 | 0 | 150 | C | 0 | 37 | 75 | 112 | 150
2210TE4009 | 0 | 150 | C | 0 | 37 | 75 | 112 | 150
2210TE4010
2210TE4011